# Приложение 2

к  решению  областного совета

от «____»_____2006 № ______

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной

охраны Славянских фильтровальных станций № 1 и № 2, Краматорских, Славянских и Черевковского резервуаров чистой воды, а также подводящих водоводов к ним

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По фильтровальным станциям 1. В первом поясе зоны санитарной охраны |  |  |
| 1.1. | Не допускать любое строительство на территориях фильтровальных станций, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 1.2. | Привести технические средства охраны (ограждение, системы освещения, связи и сигнализации, тропу наряда) к существующим нормативным требованиям | -//- | 2006-2007 гг. |
| 1.3. | При уходе за озеленением и фруктовыми деревьями запрещается применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений | -//- | Постоянно |
| 1.4. | По фильтровальной станции № 1 |  |  |
| 1.4.1. | Произвести покраску металлоконструкций обезжелезивающей установки, молниеотвода, несущих конструкций и шандоров резервуара промывных вод, вытяжного оборудования хлораторной, въездных ворот | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2006-2007 гг. |
| 1.4.2. | Перенести место установки контейнера для сбора твердых отходов от резервуаров питьевой воды под косогор с устройством бетонной площадки с бордюрами | -//- | 2006 г. |
| 1.4.3. | Восстановить разрушенные бетонные отмостки вокруг зданий и сооружений, а также поврежденное асфальтовое покрытие на подъездах и площадках | -//- | 2006 г. |
| 1.4.4. | Произвести демонтаж разрушающихся вспомогательных зданий с удалением строительного мусора, площадку спланировать | -//- | 2006-2007 гг. |
|  | 2. В санитарно-защитной полосе |  |  |
| 2.1. | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет», органы санитарно-эпидемического надзора, органы местного самоуправления | Постоянно |
| 2.2. | При выполнении профилактических и ремонтных работ инженерных сетей не допускать загрязнение территории | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет», органы санитарно-эпидемического надзора и органы местного самоуправления | Постоянно |
|  | По резервуарам чистой воды 1. В первом поясе зоны санитарной охраны |  |  |
| 1.1. | Выполнить реконструкцию ограждения площадок резервуаров в соответствии с требованиями санитарных норм и правил 2.04.02-84 п.14.4 | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2006-2007 гг. |
| 1.2. | Произвести ремонт камер переключений и отмосток вокруг них | -//- | 2006 г. |
| 1.3. | Выполнить, где необходимо, дообсыпку резервуаров и ремонт обетонки дефлекторов | -//- | 2006 г. |
| 1.4. | Убрать декоративные и фруктовые деревья с подножия резервуаров | -//- | 2006 г. |
| 1.5. | Произвести ремонт подъездных дорог к камерам переключения | -//- | 2006-2007 гг. |
| 1.6. | Убрать деревья и кустарники вдоль ограждения для лучшей видимости ограждения в зоне освещения Славянских резервуаров | -//- | 2006 г. |
|  | 2. В санитарно-защитной полосе |  |  |
| 2.1. | Произвести засыпку и планировку аварийных участков водоводов | Славянское производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства | 2006 г. |
| 2.2. | Запретить отвод земель под садовые участки в сторону площадки Славянских резервуаров | Славянская райгосадминистрация | Постоянно |
| 2.3. | Произвести ремонт подъездных автомобильных дорог к площадкам резервуаров | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2006-2007 г. |
|  | По подводящим водоводам к резервуарам |  |  |
|  | 1. В санитарно-защитной полосе |  |  |
| 1.1. | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Органы санитарного надзора, Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 1.2. | При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ инженерных коммуникаций и сооружений не допускать загрязнения территории с приведением её в надлежащее санитарное состояние | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет», владельцы земельных участков и инженерных коммуникаций | Постоянно |
| 1.3. | Не допускать применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты при выращивании растений | Органы местного самоуправления, владельцы земель | Постоянно |
| 1.4. | Произвести ремонт водопроводных колодцев, закрыть люки крышками, восстановить обваловку, покрасить металлические конструкции | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2006-2007 гг. |
| 1.5. | В населенных пунктах в пределах санитарно-защитной полосы не допускать строительство туалетов, выгребных ям, складирование навоза, соломы, угля и строительных материалов | Органы местного самоуправления | Постоянно |
| 1.6. | Производить обкашивание откосов колодцев с удалением карантинных растений | Славянское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 1.7. | Периодически проводить комиссионные обследования санитарного состояния санитарно-защитной полосы водоводов, устранять источники загрязнения и не допускать их повторного образования | -//- | Не менее 2-х раз в год |