Приложение 2

к решению областного совета

от“___”_____________2003г.   №__

САНИТАРНО ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ЗОНАХ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ  СТАРО-КРЫМСКОГО ПИТЬЕВОГО ВОДОХРАНИЛИЩА И СТАРО-КРЫМСКИХ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫХ СТАНЦИЙ

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполне-ния |
| --- | --- | --- | --- |
|  | По Старо-Крымскому питьевому водохранилищу. |  |  |
|  | 1.В первом поясе зоны санитарной охраны. |  |  |
| 1.1. | Оградить территорию на участках отсутствия ограждения, по акватории установить буи. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет” | 2004 г. |
| 1.2. | Вдоль границы установить предупреждающие знаки о запрете входа, въезда, пребывании посторонних лиц. | - “ - | 2004 г. |
| 1.3. | Восстановить освещение правобережного участка плотины | - “ - | 2004 г. |
| 1.4. | Не допускать: -все виды строительства, кроме связанного с эксплуатацией водохранилища и водопроводных сооружений; -купание, стирку белья и другие виды водопользования; -рыбную ловлю; -выпас скота и его водопой; -рубки лесонасаждений кроме санитарной и рубки ухода за ними. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет” | постоянно |
| 1.5. | Перекрыть все неорганизованные въезды и входы в зону санитарной охраны (грунтовые дороги, тропы) искусственными земляными преграждающими сооружениями (канавами,земляными валами и др.) | - “ - | 2004 г. |
|  | 2.Во втором поясе зоны санитарной охраны |  |  |
| 2.1. | Не допускать использование водохранилища на всем его протяжении в хозяйственных и культурно-бытовых целях: водопой скота, разведение водоплавающей птицы, стирку | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет”Касьяновский, Тополинский . | постоянно |
|  | белья, устройство пляжей, рыбную ловлю, нахождение посторонних лиц; | сельские советы, предприятия всех форм собственности. |  |
| 2.2. | Использование водохранилища для целей орошения разрешать только по согласованию с ГПП “Укрпромводчермет”, госводинспекцией и органами санитарного надзора | - “ - | постоянно |
| 2.3. | Запретить использование 300-метровой прибрежной полосы водохранилища для устройства пастбищ; | Мариурольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет Касьяновский, Тополинский сельские советы,пре-приятия всех форм собственности. | постоянно |
| 2.4. | Запретить водопой скота непосредственно из источников, питающих водохранилище. Скотопоилки устраивать на расстоянии не менее 100 м от уреза воды при максимальном уровне. | - “ - | постоянно |
|  | Загрязненные воды от них отводить в фильтрующие рвы. |  |  |
| 2.5. | В целях предупреждения заиления водохранилища, в местах впадения водотоков в него, устроить илофильтры из кустарниковых насаждений. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет” | 2005г. |
| 2.6. | Произвести посадку защитных лесополос на незалесенных участках берегов водохранилища. | - “ - | 2005 г. |
| 2.7. | Запретить: |  |  |
|  | -размещение складов горюче-смазочных материалов, накопителей твердых и жидких отходов, нефтепродуктов и нефтепродуктопроводов, создающих опасность химического загрязнения вод; | Мариурольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет Касьяновский, Тополинский сельские советы. | постоянно |
|  | -использование химических веществ для обработки лесных, сельскохозяйственных насаждений и посевов без согласования с органами санитарного надзора; | Приазовский гослезхоз сельхозпредприятия всех форм собственности | - “ - |
|  | -размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации и фильтрации, оросительных систем, навозохранилищ, силосных ям, животноводческих и птицевод-ческих предприятий и др. объектов, создающих угрозу | Касьяновский, Тополинский сельские советы, сельхозпредприятия всех форм | постоянно |
|  | микробного загрязнения воды, а также размещение биологических и иловых прудов; -выделение земель под дачное строительство; | собственности. - “ - | постоянно |
|  | -выпуск сточных вод , не отвечающих санитарным нормам и правилам СанПиН 4630-88 “Охрана поверхностных вод от загрязнений” и нормам Водного Кодекса Украины, в водные объекты: пруды, ручьи, балки. | - “ - | Постоянно |
| 2.8. | При выполнении ремонтных и профилак-тических работ на магистральном газоп-роводе, | УМГ “Донбасстранс-газ” | постоянно |
|  | пересекающем водохранилище, состав и порядок производства работ согласовывать с Мариупольским РУ ГПП “Укрпромводчермет” |  |  |
| 2.9. | Организовать патрульную службу и обеспечить нормальное ее функционирование. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | 2004 г. |
|  | 3.В третьем поясе зоны санитарной охраны. |  |  |
| 3.1. | Регулировать, а при необходимости и ограни-чить отведение земель под застройку насе-ленных пунктов, строительство лечебно-профилактических и оздоровительных учреж- | Мариупольский городской совет, Володарский, Першотравневый | постоянно |
|  | дений, объектов транспорта, энергетики, про-мышленности и сельского хозяйства, а также вносить изменение в технологию производства промышленных и сельскохозяйственных предприятий, связанных с риском загряз-нения источников водоснабжения сточными водами. | районные советы, Касьяновский, Тополинский сельские советы, владельцы земель. |  |
| 3.2. | Ликвидировать неорганизованные мусорные свалки. | Мариупольский городской совет, Тополинский, Касьяновский сельс-кие советы, |  |
| 3.3. | Привести в образцовое состояние колодцы, скважины, родники во всех населенных пунктах. Выполнить отсыпку и отмостку площадок вокруг колодцев, над колодцами устроить навесы. Водоподъемники оборудовать общественными ведрами с крышкой. Контролировать качество воды в колодцах. | Тополинский, Касьяновский сельс-кие советы, предп-риятия всех форм собственности. | 2005 г. и постоянно |
| 3.4. | Обустроить канавами и обсадить лесополосами территорию кладбищ, организовать сбор и вывоз мусора с них. | - “ - | 2005 г. и постоянно |
| 3.5. | Обваловать и обсадить лесопосадками площадки всех животноводческих ферм. Жижесборники и навозохранилища обустроить водонепронецаемыми днищами. | Предприятия всех форм собственности. | 2005 г. |
| 3.6. | Обсадить лесополосами и регулярно производить очистку прудов, сооруженных на водотоках впадающих в водохранилище. | Тополинский, Касьяновский сельс-кие советы, предп-риятия всех форм собственности. | 2005 г. |
| 3.7. | Запретить распашку пойменных земель на р.Калец ниже с. Перемога | СООО “Шевченко” | постоянно |
| 3.8. | Своевременно производить откачку производственных отходов и вывозить на согласованное с органами санитарного надзора место. | ЧП “Мирфос” | постоянно |
| 3.9. | Содержать в надлежащем состоянии территорию, не допускать переливов емкости | ОАО “Пандок-Эребуни” | постоянно |
|  | для сбора хозяйственно-бытовых сточных вод. |  |  |
| 3.10. | На склонах балок и оврагов, подверженных эрозии произвести посадку деревьев и кустарников, на пахотных участках устроить влагозадерживающие валы и террасы. | Приазовский гослесхоз, сельхоз- предприятия всех форм собственности. | 2004 - 2006 г.г. |
| 3.11. | Производить обязательную госпитализацию больных при эпидемических желудочно-кишечных заболеваниях, а также при бруцеллезе и туляремии. | Органы здравоохранения | постоянно |
| 3.12. | Производить строгий учет и контроль всех случаев эпизоотических заболеваний. Больных | Органы ветеринарной службы, сельхоз- | постоянно |
|  | животных помещать в изоляторы, местоположение которых согласовывать с органами госсаннадзора. Бруцеллезный скот немедленно вывозить за пределы зоны санитарной охраны. | предприятия всех форм собственности |  |
| 3.13. | Информировать местное население об организации зоны санитарной охраны, довести до сведения содержание санитарно-технических мероприятий и правил, выполнение которых | Мариупольский городской совет, Тополинский и Касьяновский | постоянно |
|  | является обязательным для каждого жителя. | сельские советы, Мариупольское РУ ГПП “Укрпромводчер-мет”. |  |
| 3.14. | Контролировать санитарное состояние зоны санитарной охраны и своевременно принимать меры по предупреждению или устранению возможных антисанитарных проявлений | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет” Мариупольская горСЭС и Володарская райСЭС | постоянно |
|  | По Старо-Крымским фильтровальным станциям |  |  |
|  | 1. В первом поясе зоны санитарной охраны |  |  |
| 1.1. | Освободить территорию от строительных материалов и конструкций (строительные отходы, железобетонные и металлические конструкции и пр.) заскладировав их на территории незавершенного строительства. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет”. | 2004 г. |
| 1.2. | Произвести планировку территории и засеять многолетними травами | - “ - | 2004 г. |
| 1.3. | На территории фильтровальных станций не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. | - “ - | постоянно |
| 1.4. | Не допускать применение ядохимикатов, минеральных и органических удобрений при уходе за озеленением. | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромводчермет” | постоянно |
| 1.5. | Обеспечить надежную техническую эксплуатацию канализационной насосной | - “ - | постоянно |
|  | станции, самотечных и напорных коллекторов по перекачке хозяйственно-бытовых сточных вод , на аварийных участках своевременно производить замену труб. |  |  |
|  | 2.В санитарно-защитной полосе. |  |  |
| 2.1. | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений. В случае острой необходимости, любое строительство и связанное с ним сокращение размеров санитарно-защитной полосы | Мариупольский городской совет Мариупольское РУ ГПП “Укрпромвод-чермет” СООО | Постоянно |
|  | производить только по согласованию с органами санэпидемслужбы и Мариупольским РУ ГПП “Укрпромводчермет”. | “Дафна”. |  |
| 2.2. | Содержать в технически-исправном состоянии сети водоснабжения и канализации, не допускать утечек, затопления камер переключения и колодцев , обводнения и заболачиваемости территории. | Мариупольское РУ, Мариупольское ПУВКХ | постоянно |
| 2.3. | При выполнении профилактических и ремонтных работ на инженерных сетях проходящих по территории санитарно-защитной полосы, не допускать загрязнения почвенного слоя, подземного и поверхностного стока. | Мариупольское РУ, Мариупольское ПУВКХ | постоянно |
| 2.4. | Вынести границы санитарно-защитной полосы в натуру, установить предупреждающие знаки | Мариупольское РУ ГПП “Укрпромводчер-мет” | 2004 г. |