# Приложение 2

к  решению  областного совета

от «____»___________ № _________

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны Южно-Донбасского

водовода с насосными станциями первого и второго подъемов

ГПП «Укрпромводчермет»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | В первом поясе зоны санитарной охраны насосных станций |  |  |
| 1. | Не допускать: 1.1 любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Донецкое, Красноармейское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
|  | 1.2 применения органических, минеральных удобрений и средств химической защиты растений при уходе за зелеными насаждениями 1.3 использование свободных территорий | -//- -//- | Постоянно Постоянно |
| 2. | Выполнить плановый ремонт насосной станции и камер переключения с заменой старых оконных блоков. Произвести покраску открытой электроподстанции 35/6 кВ, прожекторных вышек и полотен въездных ворот | Донецкое РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007-2008 годы |
| 3. | Уложить бетонный лоток в районе запасных ворот для организованного отвода поверхностного стока за пределы площадки с устройством дренажа на въезде | Донецкое РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 4. | Производить скашивание сорной и карантинной растительности | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 5. | Привести технические средства охраны к существующим нормативным требованиям | -//- | 2007-2008 годы |
| 6. | Канализовать бытовые помещения с устройством коллектора и водонепроницаемого выгреба за пределами первого пояса | Красноармейское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 7. | Произвести ремонтно-восстановительные работы: по ограждению площадки насосной станции, по отмосткам здания насосной станции и камеры переключения резервуара технической воды | Красноармейское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 8. | Обеспечить проведение санитарного просвещения среди сотрудников, работающих на водопроводных сооружениях, расположенных в зоне санитарной охраны первого пояса, и своевременное прохождение медицинского осмотра в соответствии с действующей инструкцией и указаниями санитарно-эпидемиологической службы | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
|  | В санитарно-защитной полосе водовода и насосных станций первого и второго подъемов |  |  |
| 1. | Обеспечивать должное санитарное состояние в пределах санитарно-защитной полосы водоводов в соответствии с требованиями нормативных документов и законодательных актов | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет», органы местного самоуправления, собственники земельных участков и инженерных коммуникаций | Постоянно |
| 2. | Не допускать любой вид строительства, не связанный с эксплуатацией водоводов | -//- | Постоянно |
| 3. | В местах стихийных свалок мусора производственного и бытового характера установить запрещающие знаки, свалки ликвидировать | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 4. | Выполнить исследования на участке прохождения водоводов юго-западнее г. Волновахи с целью решения вопроса по устранению потерь воды и недопущению переувлажнения почвы | Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | 2007 год |
| 5. | При выполнении профилактических и аварийно-восстановительных работ на водоводах, в колодцах и камерах переключений обеспечивать надлежащее санитарное состояние территории, не допускать загрязнения плодородного слоя земли | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Постоянно |
| 6. | Проводить плановые комиссионные обследования санитарного состояния санитарно-защитной полосы водоводов | Донецкое, Красноармейское, Мариупольское РУ ГПП «Укрпромводчермет» | Не реже 2-х раз в год |
| 7. | Производить санитарные рубки древесно-кустарниковой поросли в местах прохождения водоводов через лесозащитные полосы | -//- | Весна-осень ежегодно |