Приложение 2

к решению областного совета

29.12.2010 № 6/2-41

Санитарно-технические мероприятия в зонах санитарной охраны подземного водозабора “Кипучая Криница” и магистральных водоводов № 7, № 7а Донецкого РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить установление в натуре (на местности) границ земельных участков, права на которые ограничены (отягощены) в связи с установлением зон санитарной охраны подземного водозабора “Кипучая Криница” и магистральных водоводов № 7, № 7а, и их государственную регистрацию в установленном законодательством порядке. | Старобешевский и Ясиноватский районные советы, Донецкий и Макеевский городские советы, Петровский и Спартаковский сельские советы, КП “Компания “Вода Донбасса”, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2011 – 2015 годы |
|  | Подземный водозабор “Кипучая Криница” |  |  |
| 1. | В первом поясе ЗСО Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО в соответствии с проектом корректировки границ ЗСО и требованиями СНиП 2.04.02-84. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2011 – 2020 годы |
| 2. | Выполнить капитальный ремонт надскважинных павильонов действующих и резервных скважин, оборудовать подъезды к ним. | –″– | 2011 – 2016 годы |
| 3. | Оборудовать точку отбора проб воды на скважине №13, наладить индивидуальный учет водоотбора по эксплуатационным скважинам и в целом по водозабору. | –″– | 2011 год Постоянно |
| 4. | Организовать постоянные гидрогеологи-ческие наблюдения на действующих и резервных водозаборных скважинах согласно СТП 14.35.00-06-021-2003 КП “Компания “Вода Донбасса”. | –″– | Постоянно |
| 5. | Укомплектовать резервные скважины необходимым оборудованием (погружными трубами, насосами и др.). Закрыть металлическими листами устья резервных скважин. | –″– | 2011 – 2013 годы |
| 6. | По резервным скважинам выполнять прокачивание с отбором проб воды на полный химанализ, при необходимости выполнять дезинфекцию устья скважин (“Правила технической эксплуатации систем водоснабжения и канализации населенных пунктов Украины”). | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Периодически |
| 7. | Выполнить санитарно-технический тампонаж недействующих скважин. | –″– | 2011-2025 годы |
| 8. | До выполнения тампонажа закрыть устья скважин металлическими листами. | –″– | 2011 год |
| 9. | Содержать внутриплощадочную и отводящую водопроводную сеть в надлежащем техническом состоянии. После ремонтных работ выполнить рекультивацию земли. | –″– | Постоянно |
| 10. | Произвести осмотр внутренних конструкций резервуара чистой воды (РЧВ) и выполнить ремонт по мере необходимости. Обваловку РЧВ привести в надлежащее состояние. | –″– | 2011–2013 годы |
| 11. | Выполнить капитальный ремонт здания насосной станции. | –″– | 2011-2013 годы |
| 12. | Обустроить бытовые помещения для персонала. | –″– | 2011-2013 годы |
| 13. | На границе первого и второго поясов ЗСО, на расстоянии не менее 30 м от РЧВ, за КПП и мастерскими оборудовать водонепроницаемый приемник для нечистот с организацией подъезда к нему специального автотранспорта. | –″– | 2011 год |
| 14. | Выполнить планировку территории первого пояса ЗСО, регулярно вести обкашивание высокорослого травостоя, проводить плановые обследования санитарного состояния территории, выявлять реальные и потенциальные источники загрязнения подземных вод, устранять и не допускать их повторного образования. | –″– | Постоянно |
| 1. | Во втором и третьем поясах ЗСО Запрещается: размещение объектов, создающих опасность микробного (второй пояс) и химического (второй, третий пояс) загрязнения водоносного горизонта: птицефабрик, животноводческих комплексов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод, полей ассенизации, наземных полей фильтрации, складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, нефтепроводов, продуктопроводов и др.; выпас и устройство летних лагерей скота в пределах второго пояса; загрязнение территории отходами бытовыми, сельскохозяйственного и промышленного производства; использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов во втором поясе; закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли. | Старобешевский районный совет, Петровский сельский совет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 2. | Не допускать бурения новых скважин и любого нового строительства без согласования с санитарно-эпидемиологической службой и ГРГП “Донецкгеология”. | Старобешевский районный совет, Петровский сельский совет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 3. | Выявлять, по согласованию с ГРГП “Донецкгеология” тампонировать (или восстанавливать) недействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность загрязнения водоносного горизонта. | Старобешевский районный совет, Петровский сельский совет, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 4. | Во избежание застройки в сторону водозабора, южную границу второго пояса ЗСО обозначить предупреждающими знаками. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2011–2012 годы |
|  | Магистральные водоводы № 7 и № 7а |  |  |
| 1. | В санитарно-защитных полосах Обеспечить поддержание санитарного состояния территории в соответствии с требованиями действующих санитарных норм и законодательных актов. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы земель и инженерных коммуникаций всех форм собственности | Постоянно |
| 2. | Не допускать размещения выгребных ям, навозохранилищ, складов минеральных удобрений, ядохимикатов, ГСМ, свалок бытовых и промышленных отходов, других потенциальных источников загрязнения. | Ясиноватский районный, Спартаковский сельский, Донецкий и Макеевский городские советы, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 3. | Не допускать любой вид строительства, не связанный с эксплуатацией водопроводных сооружений. В случае крайней необходимости строительство вести по согласованию с органами санитарного надзора и с Донецким РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”. | –″– | Постоянно |
| 4. | При выполнении профилактических и ремонтно-восстановительных работ на водопроводе, инженерных сетях и коммуникациях обеспечить приведение территории в надлежащее санитарное состояние, не допускать загрязнения поверхностного слоя земли. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, владельцы инженерных сетей и коммуникаций всех форм собственности | Постоянно |
| 5. | Ликвидировать несанкционированные мусорные свалки, установить запрещающие знаки и не допускать повторного образования источников загрязнения. | Ясиноватский районный, Спартаковский сельский, Донецкий и Макеевский городские советы, Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | 2011 год, постоянно |
| 6. | Привести в надлежащее санитарно-техническое состояние водопроводные колодцы, обновить покраску водопроводной арматуры, побелить стены, на отдельных колодцах восстановить обваловку. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Постоянно |
| 7. | Обозначить и закрепить в натуре границы Макеевского городского кладбища в Червоногвардейском районе с устройством обваловки со стороны водовода. Запретить расширение кладбища в сторону водовода. | Макеевский городской совет | 2011-2015 годы |
| 8. | Вынести за пределы СЗП дворовой приемник нечистот по улице Херсонская № 26. | Макеевский городской совет, владелец строения | 2011-2012 годы |
| 9. | Организовать вывоз мусора и стройматериалов из СЗП водовода № 7 в районе улиц Червоногвардейская (дом 45б) и Черновицкая (дома 76, 78, 80) | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, Донецкий и Макеевский городские советы | 2011 год |
| 10. | Регулярно вести расчистку СЗП от древесно-кустарниковой растительности при прохождении водовода через лесонасаждения. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”, ГП “Донецклес” | Постоянно |
| 11. | Периодически проводить обследования СЗП, ликвидировать источники загрязнения, не допускать образования новых. | Донецкое РПУ КП “Компания “Вода Донбасса” | Не реже двух раз в год |