Приложение 1

к решению областного совета

________________№____________

Зона санитарной охраны Николаевского водозабора подземных вод

в Константиновском районе и г. Часов Яр в Артемовском районе

Часовоярского РПУ КП “Компания “Вода Донбасса”

Согласно проекту, разработанному Центральной контрольно-исследовательской и проектно-изыскательской водной лабораторией КП “Компания  “Вода Донбасса”, зона санитарной охраны (далее – ЗСО) Николаевского водозабора подземных вод, устанавливается из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – поясов ограничений.

Граница первого пояса – общая огибающая линия на расстоянии 50 м от каптажных колодцев водозабора, 15 м – от насосной станции и 30 м – от накопительного резервуара. Протяженность границы первого пояса составляет 1,49 км, площадь первого пояса – 6,40 га. Первый пояс зоны санитарной охраны расположен на территории Николаевского сельского совета и Часовоярского городского совета. На территории Николаевского сельского совета в границах первого пояса расположены земли запаса сельского совета, а также распаеванные земельные участки в частной собственности граждан Мохненко А.К., Борщовой Н.В. На территории города Часов Яр первый пояс ЗСО расположен на землях городского совета.

Граница второго пояса ЗСО – общая огибающая линия на расстоянии 121 м от каптажных колодцев, 115 м от здания насосной станции и 130 м от накопительного резервуара. Общая площадь в границах второго пояса ЗСО составляет 19,76 га, в том числе площадь непосредственно второго пояса – 13,36 га. Протяженность границы – 2,01 км. Второй пояс расположен на землях запаса Николаевского сельского совета, распаеванных землях, находящихся в частной собственности граждан, землях застройки          с. Николаевка Константиновского района, выгонных землях Часовоярского городского совета, землях застройки пос. Шевченко города Часов Яр, а также землях государственного предприятия «Славянское лесное хозяйство».

Граница третьего пояса ЗСО – общая для всех колодцев и водопроводного узла огибающая линия в виде неправильного эллипса на расстоянии:

- 250 м от каптажного колодца № 1 в западном направлении от водоисточника, вниз по потоку подземных вод;

- 200 м от каптажных колодцев к северу и югу от водозабора (боковые границы проходят по местным водоразделам);

- 450 м от каптажного колодца № 10 в восточном направлении, вверх по потоку подземных вод (третий пояс ограничен местными водоразделами, карьером и водоемами в верховье балки Грузской).

Общая площадь в границах третьего пояса составляет 43,89 га, в том числе площадь непосредственно третьего пояса − 24,13 га. Протяженность границы – 2,84 км. Третий пояс расположен на землях застройки с. Николаевка, на распаеванных землях в частной собственности граждан и землях запаса Николаевского сельского совета, выгонных землях Часовоярского городского совета, землях застройки пос. Шевченко города Часов Яр, а также землях государственного предприятия «Славянское лесное хозяйство».

Приложение 2

к решению областного совета

________________№____________

Санитарно-технические мероприятия в зоне санитарной охраны Николаевского водозабора подземных вод в Константиновском районе и   г. Часов Яр в Артемовском районе Часовоярского РПУ

КП “Компания “Вода Донбасса”

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обеспечить внесение данных об ограничениях в использовании земель в связи с установлением зоны санитарной охраны Николаевского водозабора подземных вод в Государственный земельный кадастр в установленном законодательством порядке | КП «Компания «Вода Донбасса», Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2014-2018 г.г. |
| 2. | Оформить право постоянного пользования земельным участком КП «Компания «Вода Донбасса» в соответствии со статьями 120, 122, 123 и 125 Земельного Кодекса Украины с изъятием земель под объекты хозяйственно-питьевого водоснабжения согласно действующему законодательству | КП «Компания «Вода Донбасса», Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2014-2018 г.г. |
| 3. | Оповестить собственников и пользователей земельных участков, попавших в границы 2-го и 3-го поясов ЗСО, об ограничениях в их использовании | Николаевский сельский совет, Часовоярский городской совет | В течение месяца после получения решения |
| 4. | Не допускать сброс стоков хозбытовой канализации в балку в пределах ЗСО при индивидуальном канализовании частных домостроений | Николаевский сельский совет, Часовоярский городской совет, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
| 5. | В первом поясе ЗСО: Разработать проектно-сметную документацию и выполнить работы по обустройству первого пояса ЗСО (ограждение, освещение, сигнализация) в соответствии с требованиями ДБН В.2.5-74:2013. Капитальное ограждение выполнить с учетом местных условий и возможности работы машин и механизмов. Границу 50-метровой полосы первого пояса обозначить знаками, предупреждающими о наличии зоны строгого санитарного режима | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2014-2017 г.г. |
| 6. | Выполнить ремонтные работы по поддержанию надлежащего состояния сооружений водозабора и санитарные мероприятия на территории первого пояса, предусмотренные проектом ”ЗСО Николаевского подземного водозабора”. Обеспечить обзор территории и беспрепятственный доступ обслуживающего персонала к сооружениям водозабора | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Согласно проекту |
| 7. | Не допускать любое строительство, не связанное с эксплуатацией водопроводных сооружений | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | Постоянно |
| 8. | Устроить подъездную дорогу к водопроводному узлу водозабора с креплением простейшего типа (шлак, дресва, щебень) | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса» | 2014-2016 г.г. |
| 9. | Во втором поясе ЗСО: Запрещается: - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - размещение объектов, создающих опасность микробного и химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; - выпас и устройство летних лагерей скота; - использование органических, минеральных удобрений, ядохимикатов; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - проведение рубки леса, кроме санитарной | Константиновский районный, Артемовский и Часовоярский городские, Николаевский сельский советы, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», ГП «Славянское лесное хозяйство», владельцы земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 10. | Не допускать расширения застройки в сторону водозабора | Часовоярский городской, Николаевский сельский советы | Постоянно |
| 11. | Организовать регулярную санитарную очистку улиц с. Николаевка и г. Часов Яр, находящихся в ЗСО водозабора | Часовоярский городской, Николаевский сельский советы | Постоянно |
| 12. | В третьем поясе ЗСО: Запрещается: - бурение новых скважин без соответствующего согласования с органами санитарного надзора и геологическими структурными подразделениями; - закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов, разработка недр земли; - размещение объектов, создающих опасность химического загрязнения водоносного горизонта, строительство складов для хранения ядохимикатов, минеральных удобрений, горючесмазочных материалов, скотомогильников, свалок, накопителей промышленных сточных вод, нефтепроводов и продуктопроводов; - проведение рубки леса, кроме санитарной | Константиновский районный, Артемовский и Часовоярский городские, Николаевский сельский советы, Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат», ГП «Славянское лесное хозяйство», владельцы земельных участков и сооружений, предприятия и организации всех форм собственности | Постоянно |
| 13. | Контроль качества воды в колодцах и водонапорной башне с. Николаевка осуществлять с периодичностью согласно требованиям ДСанПіН 2.2.4-171.10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» | Часовоярское РПУ КП «Компания «Вода Донбасса», Николаевский сельский совет | Постоянно |
| 14. | Не допускать расширения карьера в сторону ЗСО Николаевского подземного водозабора. Разработку карьера, связанную с углублением, проводить только по согласованию с ГРГП «Донецкгеология» в увязке с работой подземного водозабора (не допускать снижения дебита каптажных колодцев) | ПАО «Часовоярский огнеупорный комбинат» | Постоянно |